Piastów, 14-10-2008

Pan

dr Jacek Zaleśny

Radny Rady Miejskiej

w Piastowie

W związku z  interpelacją zgłoszoną ustnie przez Pana na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września br. w sprawie jakości prac przy wykonaniu boiska sportowego  w Szkole Podstawowej Nr 4, wyjaśniam:

1) Nadzór nad pracami budowlanymi sprawował inspektor nadzoru budowlanego mgr inż. Tadeusz Nowek, zatrudniony na umowę zlecenie. Pan Tadeusz Nowek zgodnie z referencjami posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie inwestycji oświatowych w tym boisk przyszkolnych. Wysokie kwalifikacje inspektora nadzoru nie budzą żadnych wątpliwości.

2) Odbioru prac budowlanych dokonano w połowie sierpnia br., nie stwierdzając usterek, ani uchybień w wykonywanych pracach i przekazano użytkownikowi, tzn. Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4. Po kilku dniach z obfitymi opadami deszczu zapadły się 4 szt. kostek brukowych przy studzience drenarskiej o 41,5 cm 
z tworzywa sztucznego w opasce chodnikowej poza płytą boiska na głębokość ok. 3 cm, oraz wyciągnięta została jedna ze szpilek mocujących bramkę do piłki nożnej.

Użytkownik, czyli Dyrekcja Szkoły nie powiadomiła inwestora, ani wykonawcy
o zaistniałej usterce.

15.09.2008 r. inspektor nadzoru w ramach przeglądu inwestycji stwierdził usterkę, 
o czym niezwłocznie powiadomił Kierownika Budowy w celu jej usunięcia 
w ramach prac gwarancyjnych.

W dniu 19.09.2008 r. pracownicy wykonawcy przybyli naprawić usterkę, zastali jednakże w/w kostki podniesione do odpowiedniego poziomu i jedynie poprawili zamocowanie szpilki podtrzymującej bramkę.

3) Stan obiektów sportowych przy Szkole Nr 4 nie budzi obecnie żadnych zastrzeżeń, o czym miał okazję Pan się przekonać w czasie imprezy uroczystego otwarcia w dniu 20.09.2008 roku.

4) Usterka związana z zapadnięciem części kostek brukowych wokół studzienki drenarskiej mógł nastąpić po obfitych opadach deszczu ze względu na to iż studnia wykonana jest z tworzywa sztucznego co uniemożliwia mechaniczne zagęszczenie gruntu. Usterka była bardzo nieznaczna, w niczym nie utrudniała korzystania 
z boiska, a wykonawca był zobowiązany ją usunąć jeśli otrzymałby informację od użytkownika. Dyrekcja Szkoły otrzymała pełną instrukcję postępowania 
z boiskami,  zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych.

Reakcja na zaistniała usterkę w postaci zamknięcia boisk dla użytkowników była niewspółmierna do sytuacji.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta

/-/ Zdzisław Brzeziński